
西 北 大 学

地质学系系直实验室

全烃气相色谱分析报告

	送样人
	                      

	样品数量
	                       

	报告批号
	

               

	分析人
	                        

	技术负责
	                            

	形式审查员
	
                  

	报告日期
	                      


地 址：西安市太白北路229号    邮编：710069
电 话：（029）88302944        E-mail: xddzlab@nwu.edu.cn

分析检测说明
检测项目：全烃气相色谱
执行标准：SY/T 5779-2008 石油和沉积有机质烃类气相色谱分析方法
使用仪器：TRACE 1300 气相色谱仪
测试条件：色谱  载气; 99.999%氮气；进样口：300℃；检测器FID：300 ℃；色谱柱: HP-1弹性石英毛细柱（30m×0.25mm×0.25(m）；柱温:初温40℃ 保持 10min,4℃/min升温至70℃, 8℃/min升温至300℃ 保持40min;载气流速:恒流1mL/min.分流10:1.

――――――――――――――――――――――――――――――――――
注：(1) 本报告的著作权属西北大学，未经书面许可，任何单位与人员不得全部或部分复制本报告或擅自公开发表。
    (2)凡注明了密级的技术报告，任何部分与人员均不得私自对外提供，不得复制。

(3)正式报告仅出一次（3份），必须包括技术负责人的签名，任何公章不能代替签名，本测试报告封面加盖测试单位专用印章，凡封面未加盖测试单位专用红色印章以及内页数据有涂改者，一律无效。
(4)送样单位（人员）如对本测试报告结果持有异议，请于收到本报告后15天向本实验室提出质量申诉，超过申诉有效期恕不受理。
(5)余样或检测过的样品若无特殊说明本实验仅负责保存3个月，逾期将自行处理。

分析测试结果

