
西 北 大 学

地质学系系直实验室

？分析报告

	送样人
	                      

	样品数量
	                       

	报告批号
	

               

	分析人
	                        

	技术负责
	                            

	形式审查员
	
                  

	技术总负责
	
                  

	报告日期
	                      


地 址：西安市太白北路229号    邮编：710069
电 话：（029）88302944        E-mail: xddzlab@nwu.edu.cn

分析检测说明
检测项目：

执行标准：

使用仪器：PTI荧光光谱仪、CLF-1阴极发光仪、微区取样仪
测试条件：

PTI荧光光谱仪：① 波长范围：185-900nm；② 检测极限：稳态：460 aM荧光素
；③信噪比：≥10,000:1，水拉曼峰测试，激发波长350nm，狭缝5nm，积分时间

1s；④采样率：100,000点/秒～1点/1000秒；⑤光源：高效连续氙灯，不产生臭

氧；⑥集光装置：椭球面反光镜水平安装，收集效率大于67%。
CLF-1阴极发光仪：① 工作环境温度：15~30℃；② 存储温度：-20~50℃；③ 相

对湿度：<70%；④ 要求工作环境清洁；⑤ 进行高压、电流调节时请小心缓慢调

节高压、电流调节旋钮，以免高压、电流瞬间变化值过大而损坏高压电源；⑥ 仪

器要求必须良好接地，用户需设有真正接通大地的地线。
微区取样仪：① 为避免钻取样品污染，滤纸和聚乙烯吸管为一次性耗材，请一次

一更换；② 在操作之前，吸管内插入一片干净的滤纸，打开真空泵让它转动30分

钟左右。期间不要操作钻机，目的是测试实验室环境下样品中有无污染物，决定于

取样是否进行样本分离

――――――――――――――――――――――――――――――――――
注：(1) 本报告的著作权属西北大学，未经书面许可，任何单位与人员不得全部或部分复制本报告或擅自公开发表.

    (2)凡注明了密级的技术报告，任何部分与人员均不得私自对外提供，不得复制

(3)正式报告仅出一次（3份），必须包括技术负责人的签名，任何公章不能代替签名，本测试报告封面加盖测试单位专用印章，凡封面未加盖测试单位专用红色印章以及内页数据有涂改者，一律无效。
(4)送样单位（人员）如对本测试报告结果持有异议，请于收到本报告后15天向本实验室提出质量申诉，超过申诉有效期恕不受理.

(5)余样或检测过的样品若无特殊说明本实验仅负责保存3个月，逾期将自行处理.

分析测试结果


