
西 北 大 学

地质学系系直实验室

？分析报告

	送样人
	                      

	样品数量
	                       

	报告批号
	

               

	分析人
	                        

	技术负责
	                            

	形式审查员
	
                  

	技术总负责
	
                  

	报告日期
	                      


地 址：西安市太白北路229号    邮编：710069
电 话：（029）88302944        E-mail: xddzlab@nwu.edu.cn

分析检测说明
检测项目：

执行标准：

使用仪器：电感耦合等离子体发射光谱仪（Agilent 5110   VDV ICP-OES）

测试条件：
――――――――――――――――――――――――――――――――――
注：(1) 本报告的著作权属西北大学，未经书面许可，任何单位与人员不得全部或部分复制本报告或擅自公开发表。
    (2)凡注明了密级的技术报告，任何部分与人员均不得私自对外提供，不得复制。

(3)正式报告仅出一次（3份），必须包括技术负责人的签名，任何公章不能代替签名，本测试报告封面加盖测试单位专用印章，凡封面未加盖测试单位专用红色印章以及内页数据有涂改者，一律无效。
(4)送样单位（人员）如对本测试报告结果持有异议，请于收到本报告后15天向本实验室提出质量申诉，超过申诉有效期恕不受理。
(5)余样或检测过的样品若无特殊说明本实验仅负责保存3个月，逾期将自行处理。

分析测试结果


